**Bilaga 4: Övrig beskrivning 2022-03-14**

**Kund:**

**Markarbeten: Uppfyllnad grusbädd 250 mm**

 **Dränering runt hus**

 **Ingrävning Va**

 **Ingrävning el**

**El: Montering standardel enl elritning**

 **2 st element på övre plan.**

 **El förberett till 1 st element södra gavel.**

 **Uttag strömbrytare och datanätverk**

 **Central, mediaskåp samt mätarskåp**

 **Inkoppling värmepump, vattenburen golvvärme**

 **El golvvärme i wc 102**

 **4 st spottar i wc**

 **2 st fasadbelysning entre´sida**

 **Spottar i fönstersmygar**

**Vvs: Nibe F370 frånluftsvärmepump**

 **Vattenburen golvvärme**

 **Inkoppling kök & wc**

 **Vattenutkastare 1 st**

**Ventilation: Frånluft i wc & allrum**

 **Tilluftsventiler i sovrum**

**Målning: Inv lasyr generellt väggar & tak,fönster,dörrar**

Erik Lövström

ByggMix AB

Tel 070-2664996