**Bilaga 4: Övrig beskrivning 2022-03-14**

**Kund:**

**Markarbeten: Uppfyllnad grusbädd 250 mm**

**Dränering runt hus**

**Ingrävning Va**

**Ingrävning el**

**El: Montering standardel enl elritning**

**2 st element på övre plan.**

**El förberett till 1 st element södra gavel.**

**Uttag strömbrytare och datanätverk**

**Central, mediaskåp samt mätarskåp**

**Inkoppling värmepump, vattenburen golvvärme**

**El golvvärme i wc 102**

**4 st spottar i wc**

**2 st fasadbelysning entre´sida**

**Spottar i fönstersmygar**

**Vvs: Nibe F370 frånluftsvärmepump**

**Vattenburen golvvärme**

**Inkoppling kök & wc**

**Vattenutkastare 1 st**

**Ventilation: Frånluft i wc & allrum**

**Tilluftsventiler i sovrum**

**Målning: Inv lasyr generellt väggar & tak,fönster,dörrar**

Erik Lövström

ByggMix AB

Tel 070-2664996