**Bilaga 2: Rumsbeskrivning ytskikt 2022-03-14**

**Kund:**

**Nedre plan:**

**Kök/allrum 104/103: Golv: Slipat betonggolv**

**Vägg: 13x120 vitlasyr**

**Sovrum101: Golv: Slipat betonggolv**

**Vägg: 13x120 vitlasyr**

**Dusch/tvätt 102: Golv: Klinker 30x30 rak läggning**

**I dusch 15x15**

**Vägg: Kakel 20x30 vit halvförband**

**Inredning: Kommod 600 NB**

**Badrumsskåp 600LX**

**Duschvägg Alterna 90x90 cm klarglas**

**Duschpaket FMM Siljan**

**Toalett IFÖ 6860**

**Tvättställsblandare FMM Siljan**

**Övre plan:**

**Sovrum 201: Golv: 22 mm golvspån**

**Flytande golv**

**Vägg: 13x120 vitlasyr**

**Sovrum 202: Golv: 22 mm golvspån**

**Flytande golv**

**Vägg: 13x120 vitlasyr**

**Korridor 203/allrum 204: Golv: 22 mm golvspån**

**Flytande golv**

**Vägg: 13x120 vitlasyr**

**Lister & snickerier: Golv: Golvsockel 12x57 vitlasyr**

**Tak: Foglist 8x27 vitlasyr**

**Vinkellist 35x35 i valvkant vitlasyr**

**Fönster & dörrsmygar 18x118 vitlasyr**

Erik Lövström

ByggMix AB

Tel 070-2664996